- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Tematem niniejszego projektu budowlanego i wykonawczego, opracowanego na podstawie warunków przyłączenia, wydanych przez Rejon Dystrybucji w Nowym Sączu, jest zasilanie w energię elektryczną szkoły i Sali gimnastycznej w Trzetrzewinie zlokalizowanych na działce nr 397/2

- zakres robót i kolejność wykonywania robót :

  - wytyczenie trasy linii,

  - wyłączenie linii spod napięcia,

  - wykonanie wykopu dla kabla ziemnego,

  - ułożenie kabla  w wykopie,

  - montaż ZK+SP

  - zasypanie wykopu

  - montaż odgromników na słupie

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działce znajduje się   linia napowietrzna i kablowa  nn.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linia napowietrzna i kablowa nn pod napięciem,

- elementy ukształtowania terenu: wykopy,

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,00 m,

- praca w pobliżu urządzeń pod napięciem ,

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

- poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,

- przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ),

- umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem ziemią lub upadkiem z wysokości,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,

- zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

Opracował:

Mgr inż. Ryszard Filipek

Nowy Sącz, maj 2009r.