- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy  instalacji elektrycznych wew. dla sali gimnastycznej w Trzetrzewinie.

- zakres robót:

Projekt PBW obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:

a/ oświetlenia

b/ gniazd wtyczkowych

c/ siłowej

d/ połączeń wyrównawczych i uziemień

e/ oświetlenia  ewakuacyjnego

f/  piorunochronnej

g/ telefonicznej.

h/  ochrony przed przepięciami

i/  ochrony od porażeń

Ponadto należy przebudować (skrócić przyłącz telefoniczny)

I wykonać nową  linię kablową nn

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek szkoły.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- elementy ukształtowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy,

- istniejąca zieleń stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych robót,

- istniejące sieci podziemne.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,00 m,

- montaż, demontaż  rusztowań,

- praca w pobliżu urządzeń pod napięciem

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

- poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,

- przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ),

- umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem ziemią lub upadkiem z wysokości,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,

- zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

Opracował:

Mgr inż. Ryszard Filipek

Nowy Sącz, maj 2009r.