OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Rozbudowa oczyszczalni Małej Wsi o instalację do odwadniania osadu, tj.:

- Budowa obiektu słonecznej suszarni osadu

- powierzchnia 2 hal suszących: 1388,16 m2
- długość hali suszącej: 40,67m / 32,67m
- szerokość hali suszącej: 18,95m / 18,90m
- wysokość wewnątrz hali: 3,65 m

- przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej,

- likwidacją części istniejącej nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,

- wymianą części istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie systemowe. Lokalizacja nowego ogrodzenia nastąpi dokładnie po tej samej trasie co istniejące ogrodzenie. W ciągu projektowanego ogrodzenia zamontować należy dwuskrzydłową, przesuwną bramę wjazdową – około 136 mb

- rozbudowa i przebudowa istniejącego na działkach układu kanalizacji deszczowej

- likwidacja części oświetlenia zewnętrznego

- budowa wewnętrznej linia zasilająca z istniejącej stacji transformatorowej

- dostawa ładowarki przegubowej – 1 kpl.

- modernizacja pompowni ścieków  surowych pierwszego stopnia – 1 kpl.