Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                 Chełmiec, 29.12.2020r.

ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

Modyfikacja zapytania ofertowego

Modyfikuje się treść opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym na „Wywóz                          i zagospodarowanie odpadów wytworzonych z Oczyszczalni ścieków z Chełmca, Małej Wsi, Wielogłów, Piątkowej, Piątkowej II oraz Kunowa –  w rozumieniu ustawy                  o odpadach, o kodach: - 19 08 05 – ustabilizowany komunalny osad ściekowy –               ok. 1750 Mg, - 19 08 02 – zawartość piaskowników – ok. 10 Mg,  - 19 08 01 – skratki – ok. 10 Mg

Zakres modyfikacji jest następujący:

Winno być „Wywóz i zagospodarowanie odpadów wytworzonych z Oczyszczalni ścieków z Chełmca, Małej Wsi, Wielogłów,  Piątkowej II oraz Kunowa –                              w rozumieniu ustawy o odpadach, o kodach: - 19 08 05 – ustabilizowany komunalny osad ściekowy – ok. 1750 Mg, - 19 08 02 – zawartość piaskowników – ok. 10 Mg,  - 19 08 01 – skratki – ok. 10 Mg

W § 3 SIWZ winno być: „Nazwa nadana przez zamawiającego: Wywóz                                    i zagospodarowanie odpadów wytworzonych z Oczyszczalni ścieków z Chełmca, Małej Wsi, Wielogłów, Piątkowej II oraz Kunowa”

W § 14 pkt. 2 winno być: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej                          w następujący sposób: firma/nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy:

siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

nazwa postępowania: Wywóz i zagospodarowanie odpadów wytworzonych                             z Oczyszczalni ścieków z Chełmca, Małej Wsi, Wielogłów, Piątkowej II oraz Kunowa

W  pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą Wywóz i zagospodarowanie odpadów wytworzonych z Oczyszczalni ścieków z Chełmca, Małej Wsi, Wielogłów, Piątkowej, Piątkowej II oraz Kunowa –  w rozumieniu ustawy  o odpadach, o kodach: - 19 08 05 – ustabilizowany komunalny osad ściekowy – ok. 1750 Mg, - 19 08 02 – zawartość piaskowników – ok. 10 Mg,  - 19 08 01 – skratki – ok. 10 Mg

Pytanie 1:

W treści SIWZ Zamawiający nie podaje parametrów charakterystycznych ustabilizowane komunalne osady ściekowe, a które są niezbędne do przedstawienia oferty, takich jak: wartość Ph, zawartość s.m, zawartość substancji organicznej, zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, zawartość fosforu ogólnego, zawartość wapnia i magnezu, zawartość metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu, obecność bakterii chorobotwórczych, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych.

Prosimy zatem o zamieszczenie dodatkowego załącznika do SIWZ tj. Kopii sprawozdania                   z badań dla wszystkich sześciu oczyszczalni, które pozwolą uszczegółowić opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w treści SIWZ oraz w umowie zapisu zawierającego informację z jaką częstotliwością badania są wykonane przez wytwórcę i w jaki sposób będą przekazywane wykonawcy.

Ad.1 W załączniku do SIWZ dołączono sprawozdanie z badań dla oczyszczalni z których jest wywożony osad. W przypadku oczyszczalni w gminie Chełmiec badania wykonywane są raz na sześć miesięcy.

Pytanie 2:

W treści SIWZ zamawiający nie podaje parametrów charakteryzujących piaskowników oraz skratek, a które są niezbędne do przedstawienia oferty, takich jak: arsen, bar, kadm, chrom całkowity, miedź, rtęć, molibden, nikiel, ołów, antymon, selen, cynk, chlorki, fluorki, siarczany, rozpuszczony węgiel organiczny, stałe związki organiczne.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowego załącznika do SIWZ tj. Kopii sprawozdania z badań dla wszystkich sześciu oczyszczalni, które pozwolą uszczegółowić opis przedmiotu zamówienia

Ad.2 W roku 2020 w związku z brakiem zawartości piaskowników nie były przeprowadzone badania natomiast dla skratek wykonywane są raz w roku

Pytanie 3:

Proszę o podanie informacji czy w przypadku wykonania transportu przez Zamawiającego, ze względu na godziny pracy instalacji wykonawcy, możliwe jest dostarczenie odpadu do godziny 15.00

Ad.3 Transport osadu będzie wykonywany do godziny 15.00

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ust 4 oraz 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego w zakresie zmiany termin składania ofert na dzień 31.12.2020 roku do godziny 10:00

Dyrektor ZGKiM

Bogumiła Aszklar-Lelito