**WPR.2600.11.2022**  Chełmiec, dnia 16.03.2022

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

„Wykonanie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmiec i Miasta Nowego Sącza”

Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie 1:**

Czy wynagrodzenie jest ryczałtowe i nie ulega zmianie w trakcie trwania umowy?

**Odpowiedź:**

Wynagrodzenie jest ryczałtowe i nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem, że w przypadku negatywnej ekspertyzy dachu wynagrodzenie zostanie zapłacone tylko za wykonaną ekspertyzę. Wynagrodzenie za ekspertyzę wynosi 20% oferowanej ceny za obiekt.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że projekt instalacji PV mają być wykonane przez uprawnionego projektanta „instalacji elektrycznych” w myśl Prawa Budowlanego, wpisanego do rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że projekt instalacji PV mają być wykonane przez uprawnionego projektanta „instalacji elektrycznych” w myśl Prawa Budowlanego, wpisanego do rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że ekspertyzy dachów mają być wykonane przez uprawnionego projektanta „konstrukcyjnego” w myśl Prawa Budowlanego, wpisanego do rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że ekspertyzy dachów mają być wykonane przez uprawnionego projektanta „konstrukcyjnego” w myśl Prawa Budowlanego, wpisanego do rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

**Pytanie 4:**

Zamawiający wymaga ekspertyz konstrukcyjnych dachów, jednocześnie podając tabelę w formularzu ofertowym za wykonanie kompletu dokumentacji na każdy z obiektów. Co w przypadku jeśli któraś analiza wyjdzie negatywna i wykonanie instalacji PV będzie niemożliwe, co wiąże się z brakiem wykonania projektu instalacji PV – czy Zamawiający w przypadku negatywnej ekspertyzy dachu zapłaci pełną kwotę wykazaną w formularzu ofertowym ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w przypadku kiedy ekspertyza konstrukcyjna dachu wyjdzie negatywna, zapłaci 20% proponowanej ceny wskazanej w formularzu ofertowym za obiekt, którego ekspertyza dotyczy.

**Pytanie 5:**

W § 5 ust. 10 prosimy o zmianę zapisu z 0,5% na 0,05%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Sekretarz Gminy**

**Artur Boruta**