Wielogłowy, 14 luty 2024r.

SPW – 271 – 02/2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Wykonanie remontu i wymiana pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach”**

**I. Zamawiający:**

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach,

Wielogłowy 56, 33-311 Wielogłowy

NIP: 734 270 00 69

REGON: 492891130

**Tel. 18 548 03 70**

**II. Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach, Wielogłowy 56.
2. Planowane prace będą polegać na wykonaniu następujących robót budowlanych:
3. Wymiana obróbek blacharskich wyłazu dachowego - 1 szt.
4. Uszczelnianie pianką poliuretanową kalenic połaci dachowej – 63,44 mb
5. Likwidacja rozszczelniania blachy trapezowej – 3 szt.
6. Wymiana obluzowanych wykrętów (około 40%)
7. Czyszczenie połaci dachowej – 737,51 m2
8. Zmycie połaci dachowej – 737,51 m2
9. Malowanie farbą podkładową – 737,51 m2
10. Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową – 737,51 m2
11. Zakres prac towarzyszących obejmuje:

* wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż.,  
  z uwzględnieniem, że prace prowadzone będą na terenie szkoły, w której przebywają uczniowie i pracownicy,
* zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,
* wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót,
* po zakończeniu prac uprzątnięcie placu robót, wywóz odpadów, doprowadzenie   
  do należytego stanu i porządku.

**III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:**

1. udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

* posiadają uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy
* dokonają wizji lokalnej przedmiotu zamówienia – budynek **Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach, Wielogłowy 56.**

**IV. Termin wykonania zamówienia:** 30 dni od daty podpisania umowy.

**V. Istotne warunki zamówienia:**

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia **na okres minimum 48 miesięcy** na wykonane roboty, dostarczone materiały budowlane.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego robót.
4. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku   
   w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedstawi Zamawiającemu kosztorys opracowany na podstawie załączonego do zapytania ofertowego przedmiaru.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego,   
   a także w przypadku braku środków finansowych.
9. Zamawiający może również unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
10. Zamawiający dokona oceny ofert, które spełnią kryteria formalne i wyłoni wykonawcę   
    na podstawie najniższej ceny.

**VI. Opis sposobu przygotowania i składania oferty:**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Treść oferty powinna zawierać nazwę firmy, cenę jednostkową netto+VAT oraz brutto za w/w przedmioty zapytania ofertowego.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**VII. Miejsce i termin składania oferty:**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **28 lutego 2024 r.** **godz. 12:00** za pomocą poczty elektronicznej na adres:

[szkola@spwieloglowy.pl](mailto:szkola@spwieloglowy.pl)

Kontakt: tel.: 18 548 03 70

1. Oferty przesyłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

**VIII. Zamawiający informuje, że:**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz może zaprosić trzech najwyżej ocenionych oferentów do negocjacji ofert złożonych w zapytaniu ofertowym.
2. O ewentualnym wyborze Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia „Zapytania ofertowego”   
   na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawca w trakcie wizji lokalnej dokona pomiarów powierzchni dachu w celu skorygowania ilości przedmiarowych podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Informacji w sprawie zamówienia udziela: Monika Oleksy, dyrektor SP w Wielogłowach,

tel. 18 548 03 70

**Dyrektor SP w Wielogłowach**

**Monika Oleksy**