ZGKIM 2600.29.2024						               Chełmiec dn.27.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.

„Remont/przebudowa pierwszego stopnia oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Wielogłowach”

Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Zakres prac – wymagania:

- Wykonanie map do celów projektowych.

- Projekt zagospodarowania terenu – w 3 egz. (dla Zamawiającego)

- Projekt architektoniczno-budowlany - w 3 egz. (dla Zamawiającego)

- Projekt techniczny – w 3 egz. (dla Zamawiającego)

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych – w 3 egz.

- Wykonanie niezbędnych uzgodnień, inwentaryzacji, opinii wynikających z przyjętych rozwiązań oraz spełnić wymagania wynikające z przepisów szczegółowych, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.

- Uzyskać skuteczne zgłoszenie lub pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa. Należy wystąpić do ZGKiM w Chełmcu o udzielenie pełnomocnictwa na etapie projektowania.

- Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format dwg. i pdf, opisy doc. inne elementy, kosztorysy /Norma ath/ . Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy map z ustalanym na etapie projektowania przebiegiem sieci (dwg* pdf*) w celu kontrolowania i informowania mieszkańców.

- Opinia/dokumentacja geologiczna, operaty wodno – prawne (koniecznie uwzględnić                     w wycenie jeżeli teren wymaga), - Do rozpoznania na etapie zamówienia, w terminie późniejszym nie będzie uwzględniane rozszerzenie zadania.

- Opinia sanepidu oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego aktualizowania kosztorysów inwestorskich do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego na realizację robót budowlanych w terenie. Aktualizacji kosztorysów może odbywać się więcej niż jeden raz oraz Zamawiający ma prawo żądać zmian pozycji kosztorysowych lub podział kosztorysów na mniejsze etapy.

Warunki realizacji:

1)   Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

2) Wykonawca/Projektant powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

Termin realizacji: 30.12.2024 r.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ofertę należy złożyć mailowo na adres nboguszewska@chelmiec.pl do dnia 20.06.2024 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza ofertowego do godz. 9:00. Oferty złożone po czasie zostaną odrzucone.

Tel. kontaktowy 18 548 02 19 od godziny 8.00 do 15.00

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk

…………………………………….

Pieczęć Nagłówkowa Firmy

Oferta Cenowa

Ja / My* niżej podpisany/podpisani* ….....................................................................………………………………….........

# działając w imieniu i na rzecz .....................…...……………………………………………..……………………..............

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, oświadczam/y, że zapoznaliśmy się
z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Remont/przebudowa pierwszego stopnia oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Wielogłowach” | 30.12.2024 r. |  |

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca oświadcza, że w terminie związania ofertą zawrze umowę sporządzoną  w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane do kontaktu: tel.: .........................…………………..............  e-mail: ..................…………….…........................

.................……...............Miejscowość, data         		         …...……..….........................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zakres prac budowlanych – wymagania inwestora co do zakresu wykonania remontu/przebudowy pierwszego stopnia oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków 
w Wielogłowach.

  - Usunięcie zbiornika przepompowni ścieków II st.

  - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

  - Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej

  - Przebudowa zasilania energetycznego

  - Budowa studni fi 1200 w  istniejącej przepompowni ścieków I st.

  - Budowa komory prefabrykowanej 1000x2000 (krata hakowo-taśmowa)

  - Budowa komory prefabrykowanej 3440x2040 (krata hakowo-taśmowa/przenośnik ślimakowy -przepływ 90 m3/h)

  - Budowa studni fi 1500 przepompownia ścieków I st.

  - Budowa studni fi 2000 komora zasuw przepompowni  I st.

  - Budowa kontenera 2,40x5,00 o wysokości 2,5m wewnątrz

  - Prace ziemne – wykopy pod nowe obiekty.

  - Prace ziemne – umocnienie wykopu dla posadowienia komory kraty i przepompowni ścieków/ zabicie i wyciągnięcie ścianek typu LARSEN lub inne

  - Prace ziemne – rozebranie i ponowne ułożenie krawężników i kostki betonowej w zakresie prac  przy nowych obiektach.

  - Prace montażowe – montaż kraty hakowo-taśmowej

  - Prace montażowe – montaż przenośnika ślimakowego

  - Prace montażowe – montaż kontenera

  - Prace montażowe – montaż pomp / przeniesienie pomp z istniejącej przepompowni ścieków do nowobudowanej

  - Prace montażowe – budowa zasilania energetycznego dla nowobudowanej przepompowni ścieków oraz kraty hakowo-taśmowej, przenośnika ślimakowego i zasilania kontenera.

  - Prace montażowe – przepięcie kanału wentylacyjnego do komory  z kratą hakowo-taśmową.

  - Prace montażowe – AKPiA