|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa towaru materiału , opis , parametry...** | **szt./komp.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto  (ilość x cena jednostkowa netto)** | **Wartość VAT (zbiorczo)** | **Wartość brutto**  **(ilość x cena jednostkowa)** | **Uwagi** |
| **1.** | **Wyposażenie standardowe systemu:**   * \*4-kanałowy wzmacniaczy  Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe **6 wejść “touch proof”** które pozwalają w każdym momencie użytkowania rozbudować urządzenia 2 kanałowy do systemu 4 kanałowej bez konieczności wymiany urządzenia * **\*PRODUKT POLSKI !** * \*impedancja wejściowa co najmniej **100 Mohm** * \*pojemność wejść nie większa niż **100pF** * \*filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź \*impulsową (przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch) * \*częstotliwość odbioru danych (OWR) **2000 próbek/s** na kanał * \*wzmacniacz spełnia wymagania bezpieczeństwa elektrycznego wg PN-EN 60601-1, * **\*laptop** (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z **dodatkowym monitorem LCD** * \*intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim, przeznaczone do treningu * \*zestaw plansz do prowadzenia treningu w technologii **Virtual Reality** * \*Gogle Oculus **VR** * \*Oprogramowanie **Easy Biofeedback VR** * **\*„Moduł Easy”**umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i stale dostosowują poziom trudności. Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności która natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze * \*funkcja porównywania wyników treningów –„postępy treningów” * \*zapis fal na podstawie obliczeń **RMS** * \*zestaw elektrod miseczkowych (wszystkie elektrody umieszczone na głowie, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą) * \*intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji Klientów, sprawdzenia prawidłowego podłączenia elektrod, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów * \*plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej * **\*pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym** [on-line] w trakcie treningów, stale widoczne na ekranie trenera   **Nowoczesny czepek Easy Biofeedback:**   * \*Czepek wykonany z elastycznego materiału stosowanego do wykonania skafandrów dla nurków * \*Na czepku zaznaczone i odpowiednio opisane punkty z systemu 10/20 * \*Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe * \*Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu * \*Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie * \*Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym * \*Żel posiadający bardzo dobre wartości przewodzeniowe 470g * \*Strzykawka z pipetą do aplikowania żelu   **Nowe, unikalne funkcje Easy Biofeedback:**   * \*nowoczesny aparat 5 generacji * \*intuicyjne i łatwe w obsłudze Polskie oprogramowanie * \*definiowanie własnych protokołów treningowych * \*aktualizacje oprogramowania online przez Internet * \*plansza „Puzzle” – możliwości dodawania własnych zdjęć do gry * \*plansza „Film”- możliwość ściągnięcia i odtwarzania filmów z YouTube * \*plansza “Pszczoły” polega na zliczeniu pszczół wylatujących z ula i po 5 sekundach pojawia się wynik ile pszczół faktycznie wyleciało z ula. Istnieje możliwość ustawienia dowolnej ilości wylatujących pszczół.   **Komputer w standardzie**   * \*laptop o parametrach IntelCore i5, grafika nVidia, Windows 10, SSD 266 GB * \*laptop dołączany do każdego zestawu   **Monitor w standardzie**   * monitor LED 24 cale * monitor dołączany do każdego zestawu * **Szkolenie dla jednej osoby z obsługi urządzenia w cenie** |  |  |  |  |  |  |